## Slide 1
a cura dell’ Ing. Carmela Concilio
corso di
TRASMISSIONE
DEL CALORE
aa 2020/21
Prof. Gennaro CUCCURULLO
ESERCITAZIONE N.11
Convezione naturale e forzata

## Slide 2
La superficie di un radiatore (B =1 m, H = 1 m) presenta una temperatura superficiale . Si valuti la potenza termica scambiata. Il radiatore è collocato in un ambiente ove l’aria ristagna a 20°C.
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 1
Convezione naturale
Dati
Per il calcolo della potenza termica, occorre valutare il coefficiente di scambio termico convettivo h.
Trattandosi di convezione naturale:
Nu=f(Ra)
Con Ra = Gr Pr e

## Slide 3
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 1
Convezione naturale
1
Selezionare un’opportuna formula per il calcolo di Nu
2
Tabella proprietà dell’aria
3
Calcolo di
Calcolo di 𝑄 ̇
4
Calcolo del numero di Nu
5
Calcolo di h
1
Selezionare un’opportuna formula per il calcolo di Nu
2
Tabella proprietà dell’aria
3
4
Calcolo del numero di Nu
5
Calcolo di h

## Slide 4
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 1
Convezione naturale
Tabelle per il calcolo del numero di Nu in convezione naturale
Tabelle proprietà dell’aria
Calcolo del Nu
Calcolo di h
Calcolo di
Indicazioni sul moto (laminare – turbolento) in funzione del numero di Ra
Permette di selezionare un’opportuna formula per il numero di Nu

## Slide 5
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 1
Convezione naturale
Tabelle Nu in convezione naturale
Tabelle proprietà dell’aria

## Slide 6
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 1
Convezione naturale
Moto turbolento
Calcolo del Nu
Calcolo di h
Calcolo di

## Slide 7
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 1
Convezione naturale
Supponendo di voler aumentare la del 10% a che temperatura devo portare la parete?
All’aumentare della Tw, a pari , aumenta Gr e quindi il Nu che è funzione crescente di Gr. Ne consegue un aumento di h. Come ci si aspettava, cioè, all’aumentare della temperatura media del radiatore questo eroga più calore.
Quest’equazione è espressa in una sola incognita Tw e, pertanto, è risolvibile.
Poiché è
Nu=f(Ra)
con Ra = Gr Pr e
H dipende da Tw tramite Gr.
La necessità di dover usare le tabelle al fine di caratterizzare le proprietà occorrenti alla valutazione del Nu determina il ricorso ad una procedura iterativa.

## Slide 8
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 1
Convezione naturale
1
Si fornisce un valore di primo tentativo per Tw
2
Con riferimento al primo membro dell’equazione (1), sfruttando le tabelle del fluido e dei Nu, si calcola . Se la fosse quella esatta, inserendo tale valore al II membro della (1), questa sarebbe verificata. In generale, ciò non avviene.
Con riferimento al primo membro dell’equazione (1), sfruttando le tabelle del fluido e dei Nu, si calcola ℎ(1)=𝑓(𝑇_𝑊 (1)). Se la 𝑇_𝑊 (1)fosse quella esatta, inserendo tale valore al II membro della (1), questa sarebbe verificata. In generale, ciò non avviene.
3
In generale, bastano poche iterazioni per risolvere, stante la debole dipendenza delle proprietà dalla temperatura.
5
4
Quindi si calcola, sempre dalla (1), il valore di Tw che verifica l’uguaglianza del II membro con il I e che chiameremo Ovviamente, il valore dinon rappresenta la soluzione dell’equazione in quanto al I membro vi è un valore di h corrispondente a diverso da.
Quindi si calcola, sempre dalla (1), il valore di Tw che verifica l’uguaglianza del II membro con il I e che chiameremo 𝑇_𝑊 (2). Ovviamente, il valore di𝑇_𝑊 (2)non rappresenta la soluzione dell’equazione in quanto al I membro vi è un valore di h corrispondente a 𝑇_𝑊 (1) diverso da𝑇_𝑊 (2).
Dunque, si ripete la procedura assumendo come valore di ingresso. Reiterando la procedura come sopra illustrato, ne scaturisce Se la verifica ha esito positivo (a meno di un errore relativo del 5%), allora l’equazione può dirsi risolta. Diversamente si reitera ancora.
Dunque, si ripete la procedura assumendo 𝑇_𝑊 (2)come valore di ingresso. Reiterando la procedura come sopra illustrato, ne scaturisce 𝑇_𝑊 (3). Se la verifica 𝑇_𝑊 (3)=𝑇_𝑊 (2) ha esito positivo (a meno di un errore relativo del 5%), allora l’equazione può dirsi risolta. Diversamente si reitera ancora.
1
Si fornisce un valore di primo tentativo per Tw
2
3
In generale, bastano poche iterazioni per risolvere, stante la debole dipendenza delle proprietà dalla temperatura.
5
4

## Slide 9
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 1
Convezione naturale

## Slide 10
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 1
Convezione naturale
Iterazione 1
Moto turbolento

## Slide 11
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 1
Convezione naturale
Iterazione 1
VERIFICA

## Slide 12
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 1
Convezione naturale
Iterazione 2
Moto turbolento
0.710
0.0277
1.793
2
2
2

## Slide 13
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 1
Convezione naturale
Iterazione 2
VERIFICA

## Slide 14
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 1
Convezione naturale
Infine, si vuole osservare che un radiatore domestico a 3 colonne alto 870 mm, con ingombro frontale di 1 mq, scambia 1500 W in condizioni nominali simili a quelle ipotizzate. Allo scopo di commisurare il valore appena calcolato, si consideri che il valore di potenza va moltiplicato per 2 poiché abbiamo due facce di scambio. Inoltre, va considerata l’aliquota radiativa (). Il valore che ne scaturisce è circa uguale a quello convettivo calcolato.

## Slide 15
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 2
Convezione forzata
Un’aletta di raffreddamento diritta, a sezione circolare (conducibilità k= 186 W/(m K), lunghezza L=5 cm, diametro D=2 mm) presenta una temperatura media pari a 40°C quando è lambita da un flusso d’aria a 20°C orientato normalmente al suo asse con una velocità pari a 1.2 m/s. Calcolare:
1. Il coefficiente di scambio termico convettivo (medio)
2. La potenza termica trasferita attraverso l’aletta
3. L'efficacia
4. L'efficienza
5. La temperatura all’estremo libero

## Slide 16
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 2
Convezione forzata
Calcolo del coefficiente di scambio termico convettivo h
CONVEZIONE FORZATA
La temperatura di riferimento a cui valutare le proprietà dell’aria è:
In tabella troviamo che a 300 K:
Nu è funzione di Re e Pr. Si calcola il numero di Reynolds:

## Slide 17
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 2
Convezione forzata
Calcolo del coefficiente di scambio termico convettivo h
Calcolo il valore di Num:

## Slide 18
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 2
Convezione forzata
Calcolo dei parametri caratteristici dell’aletta: AT, P, :
Il modello è utilizzabile
2. Calcolo della potenza termica scambiata dall’aletta [W]
*N.B. Per utilizzare la formula, dove appare la differenza di temperatura :
occorre calcolare preliminarmente la temperatura Tb che non viene fornita dal problema.

## Slide 19
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 2
Convezione forzata
3. Calcolo dell’efficacia dell’aletta [-]
Criterio per valutare la convenienza di apporre l’alettatura al fine di aumentare lo scambio termico rispetto alla superficie nuda.
dove
4. Calcolo dell’efficienza dell’aletta [-]
Parametro normalizzato, definito come rapporto tra la potenza termica scambiata effettivamente dall’aletta e quella massima scambiabile che si realizzerebbe se l’intera aletta fosse a temperatura uniforme.
In alternativa:

## Slide 20
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 2
Convezione forzata
5. Temperatura a x=L
Per poter calcolare la temperatura all’estremo libero, occorre calcolare la Tb.
In cui l’unica incognita è .

## Slide 21
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 2
Convezione forzata
Integrando e risolvendo si trova che:
Da cui si ricava Tb=57°C e T(x=L) =33.28°C.

## Slide 22
Un cilindro (diametro D = 2 cm, lunghezza L= 1 m, conducibilità , è sede di generazione termica nella misura Il cilindro è collocato orizzontalmente in aria stagnante a Si determini:
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 3
Convezione
Dati
Poiché l’unica modalità di scambio prevista è la convezione naturale, possiamo attestare che tutta l’energia generata nel volume viene smaltita all’interfaccia solido/fluido.
La temperatura sulla parete
Il coefficiente di scambio termico convettivo h
La temperatura massima nel cilindro
ugen
L

## Slide 23
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 3
Convezione
Poiché l’unica modalità di scambio prevista è la convezione naturale, possiamo attestare che tutta l’energia generata nel volume viene smaltita all’interfaccia solido/fluido.
Occorre procedere con il metodo iterativo.
Una scelta appropriata riduce i numeri di iterazioni, anche se queste restano comunque limitate stante la debole variazione delle proprietà con la temperatura.
un’equazione in una incognita Tw

## Slide 24
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 3
Convezione
Iterazione 1
Moto Laminare

## Slide 25
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 3
Convezione
Iterazione 1
VERIFICA

## Slide 26
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 3
Convezione convezione
Iterazione 2
Moto Laminare

## Slide 27
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 3
Convezione
Iterazione 2
VERIFICA

## Slide 28
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 3
Convezione
La temperatura massima nel cilindro
T[°C]
R
ugen
Simmetria geometrica e termica
C.C. I tipo

## Slide 29
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 3
Convezione
La temperatura massima nel cilindro
T[°C]
R
ugen
Simmetria geometrica e termica

## Slide 30
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 3
Convezione
T[°C]
R
ugen
Allo scopo di ridurre la temperatura della superficie cilindrica, il cilindro viene rivestito con una guaina isolante (, spessore ), si calcoli:
La temperatura all’interfaccia cilindro-isolante
La temperatura sulla faccia dell’isolante esposta all’aria
La presenza dell’isolante fa si che la resistenza termica globale aumenti, di conseguenza varia la Te.
Si può sfruttare l’analogia elettrica, conoscendo la potenza scambiata
D/2

## Slide 31
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 3
Convezione
T[°C]
R
ugen
D/2

## Slide 32
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 3
Convezione
Volendo fissare la temperatura Tw a 50°C, si utilizza un ventilatore per forzare l’aria normalmente all’asse del cilindro. Si calcoli la velocità dell’aria.
Trattandosi di convezione forzata, abbiamo bisogno di tabelle che permettono di esplicitare Nu=f(Re,Pr). Questa volta la procedura non è iterativa: occorre procedere per tentativi, poiché la Tw è nota e quini saranno univocamente definite le proprietà del fluido. Il numero di Re varierà solo in funzione della velocità.

## Slide 33
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 3
Convezione
CONVEZIONE FORZATA
La temperatura di riferimento a cui valutare le proprietà dell’aria è:

## Slide 34
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 3
Convezione
In tabella troviamo che a 37°C:

## Slide 35
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 3
Convezione

## Slide 36
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 3
Convezione
In tabella troviamo che a 37°C:
II TENTATIVO

## Slide 37
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 3
Convezione
In tabella troviamo che a 37°C:
II TENTATIVO