## Slide 1
a cura dell’ Ing. Carmela Concilio
corso di
TRASMISSIONE
DEL CALORE
aa 2020/21
Prof. Gennaro CUCCURULLO
ESERCITAZIONE N.12
Moto in condotti

## Slide 2
Del vapore acqueo condensa sulla superficie esterna di un tubo mantenendone la temperatura superficiale interna a 100°C. il tubo è lungo L= 6 m, il diametro interno è D = 50 mm ed è attraversato da acqua allo stato liquido entrante nel tubo stesso a 15°C. Si calcoli la temperatura bulk all’uscita e la potenza ceduta dalla parete al fluido nei casi:
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 1
Moto in condotti
Dati
L
IN
OUT

## Slide 3
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 1
Moto in condotti
Le proprietà dell’acqua liquida vanno valutate a
ma è incognito.
Si assume pertanto un valore di tentativo per il calcolo delle proprietà e stabilire una procedura iterativa.
(i)
Proprietà dell’acqua

## Slide 4
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 1
Moto in condotti
Le proprietà dell’acqua liquida vanno valutate a
ma è incognito.
Si assume pertanto un valore di tentativo per il calcolo delle proprietà.

## Slide 5
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 1
Moto in condotti
In corrispondenza di tale temperatura si legge dalla appropriata tabella delle proprietà dell’acqua:

## Slide 6
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 1
Moto in condotti
In corrispondenza di tale temperatura si legge dalla appropriata tabella delle proprietà dell’acqua:
T | T | ρ | c | k |  |  | ν | Pr
°C | K |  |  |  |  |  |  | -
36.25 | 309.25 | 993.64 | 4174.6 | 0.612 | 1.47 | 7.01 | 7.05 | 4.78
T | T | ρ | c | k |  |  |  | Pr
°C | K |  |  |  |  |  |  | -
36.25 | 309.25 | 993.64 | 4174.6 | 0.612 | 1.47 | 7.01 | 7.05 | 4.78
Ne consegue che occorre, nell’ambito dei 6 m, considerare lo sviluppo simultaneo dei due strati limite.

## Slide 7
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 1
Moto in condotti
Ne consegue che occorre, nell’ambito dei 6 m, considerare lo sviluppo simultaneo dei due strati limite.

## Slide 8
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 1
Moto in condotti
Una utile correlazione che fornisce il valor medio del numero di Nusselt è quella proposta da Sieder e Tate:
Occorre calcolare la portata massica
[

## Slide 9
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 1
Moto in condotti
La temperatura trovata è differente rispetto a quella ipotizzata inizialmente. Occorre stabilire una procedura iterativa assumendo come nuovo valore di tentativo quello appena calcolato.

## Slide 10
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 1
Moto in condotti
T | T | ρ | c | k |  |  | ν | Pr
°C | K |  |  |  |  |  |  | -
41 | 314 | 991.90 | 4174.8 | 0.618 | 1.49 | 6.42 | 6.47 | 4.34
T | T | ρ | c | k |  |  |  | Pr
°C | K |  |  |  |  |  |  | -
41 | 314 | 991.90 | 4174.8 | 0.618 | 1.49 | 6.42 | 6.47 | 4.34
Si noti come il Nusselt, e di conseguenza h, siano debolmente affetti dalle variazioni di temperatura.

## Slide 11
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 1
Moto in condotti
Il valore di temperatura trovato è coincidente con quella assunta in partenza: la procedura può dirsi chiusa.
La potenza scambiata può essere calcolata indifferentemente con una delle due espressioni disponibili:
[

## Slide 12
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 1
Moto in condotti
Il Re risulta 10 volte il precedente per fissate proprietà.
Si assume come Tbu di tentativo ancora 57.5°C.
T | T | ρ | c | k |  |  | ν | Pr
°C | K |  |  |  |  |  |  | -
36.25 | 309.25 | 993.64 | 4174.6 | 0.612 | 1.47 | 7.01 | 7.05 | 4.78
T | T | ρ | c | k |  |  |  | Pr
°C | K |  |  |  |  |  |  | -
36.25 | 309.25 | 993.64 | 4174.6 | 0.612 | 1.47 | 7.01 | 7.05 | 4.78

## Slide 13
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 1
Moto in condotti
Dittus - Boelter

## Slide 14
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 1
Moto in condotti
Come atteso, il valore è sensibilmente superiore a quello ipotizzato, per cui si reitera ulteriormente.

## Slide 15
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 1
Moto in condotti
Questo valore è distante dello 0.75% dl precedente e quindi la procedura può dirsi conclusa.
T | T | ρ | c | k |  |  | ν | Pr
°C | K |  |  |  |  |  |  | -
38.1 | 311.1 | 992.99 | 4174.6 | 0.614 | 1.48 | 6.77 | 6.82 | 4.60
T | T | ρ | c | k |  |  |  | Pr
°C | K |  |  |  |  |  |  | -
38.1 | 311.1 | 992.99 | 4174.6 | 0.614 | 1.48 | 6.77 | 6.82 | 4.60

## Slide 16
Un tubo orizzontale (diametro 60 mm, spessore trascurabile) raccoglie l’energia solare recapitatagli da un concentratore parabolico, trasferendone parte all’acqua che scorre in esso. Si viene così a creare una condizione al contorno di flusso imposto, pari a 1.5 , per la portata di acqua di 0.01 kg/s che scorre nel tubo. Assumendo condizioni completamente sviluppate D e T e sapendo che la T bulk in ingresso è 15°C, determinare:
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 2
Moto in condotti
Dati
L
IN
OUT

## Slide 17
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 2
Moto in condotti
Le proprietà dell’acqua liquida vanno valutate a
Essendo assegnate le Tb in ingresso e in uscita non c’è bisogno di alcuna iterazione.

## Slide 18
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 2
Moto in condotti
Imponendo che l’energia si conservi, con riferimento al VC che comprende tutta l’acqua tra la sezione di ingresso e uscita si può scrivere:
T | T | ρ | c | k |  |  | ν | Pr
°C | K |  |  |  |  |  |  | -
47.5 | 320.5 | 989 | 4176 | 0.627 | 1.52 | 7.01 | 5.79 | 3.9
T | T | ρ | c | k |  |  |  | Pr
°C | K |  |  |  |  |  |  | -
47.5 | 320.5 | 989 | 4176 | 0.627 | 1.52 | 7.01 | 5.79 | 3.9

## Slide 19
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 2
Moto in condotti
Avendo supposto il completo sviluppo D e T ne consegue che:
Trattandosi di convezione forzata:
Moto laminare

## Slide 20
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 2
Moto in condotti
Tornando al rapporto…
È noto dalla teoria che Tw(x) varia linearmente lungo il condotto, ha pertanto senso assumere:

## Slide 21
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 2
Moto in condotti
La temperatura di parete coincide con quella di parete lato aria.
Si può dunque valutare lo scambio termico in convezione naturale tra tubo ed aria, indotto dal salto termico:
W
Taria
ACQUA
W
ARIA

## Slide 22
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 2
Moto in condotti
ρ | c | k |  | ν | Pr
 |  |  |  |  | -
1.11 | 1006 | 0.0275 | 2.49 | 1.77 | 0.71
ρ | c | k |  |  | Pr
 |  |  |  |  | -
1.11 | 1006 | 0.0275 | 2.49 | 1.77 | 0.71

## Slide 23
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 2
Moto in condotti

## Slide 24
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio 2
Moto in condotti
Chart: Calore proveniente dal sole
| ARIA | ACQUA
calore | 0.24 | 0.76