## Slide 1
a cura dell’ Ing. Carmela Concilio
corso di
TRASMISSIONE
DEL CALORE
aa 2020/21
Prof. Gennaro CUCCURULLO
ESERCITAZIONE N.5
Superfici estese: sistemi alettati

## Slide 2
Un’aletta di acciaio (40 W/(m K)) è spessa 1 mm, larga 4 mm, lunga 3.6 cm. La temperatura alla base dell’aletta è di 300°C, le condizioni dell’aria sono Tf = 20°C con un coefficiente di scambio pari a 15 W/(m2K). Supponendo l’aletta infinitamente lunga (cioè L = 3 L∞), si determini il flusso trasferito attraverso l’aletta, l’efficacia, l’efficienza e la temperatura media.
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio
Sistemi alettati
L = 3.6 cm
B = 4 mm
s = 1 mm
k = 40
Tb = 300°C
Tf = 20 °C;
h = 15
Dati
Modello: aletta di lunghezza infinita
Aumento della potenza termica scambiata aumentando la superficie di scambio bagnata dal fluido

## Slide 3
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio
Sistemi alettati
Modello: aletta di lunghezza infinita
Sistema alettato
x
z
y

## Slide 4
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio
Sistemi alettati
Problema dimensionale
(1)
(2)
(3)
h, k invarianti con T
Problema adimensionale
(1’)
(2’)
(3’)
In maniera realistica dovremmo considerare una C.C. di III tipo, difficile da gestire sul piano formale e matematico.
Si può immaginare che, se l’aletta è infinitamente lunga, la temperatura all’estremo libero recupera quella del fluido.
Flusso monodimensionale, variabile lungo la coordinata orientata secondo la direzione dell’aletta caratterizzata da maggiore estensione
Condizioni stazionarie
h, k invarianti con T

## Slide 5
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio
Sistemi alettati
Problema dimensionale
Flusso monodimensionale, variabile lungo la coordinata orientata secondo la direzione dell’aletta caratterizzata da maggiore estensione
Condizioni stazionarie
(1)
(2)
(3)
h, k invarianti con T
Problema adimensionale
(1’)
(2’)
(3’)
Il profilo di temperatura
Bilancio di energia tra i termini diffusivi longitudinali e la convezione laterale.

## Slide 6
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio
Sistemi alettati
h, k invarianti con T
Caratterizzazione parametri notevoli
Allo scopo di massimizzare il flusso termico, occorre che l’aletta sia caratterizzata da una resistenza conduttiva trasversale molto minore di quella convettiva.
Lunghezza caratteristica

## Slide 7
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio
Sistemi alettati
h, k invarianti con T
Caratterizzazione parametri notevoli
Il profilo di temperatura

## Slide 8
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio
Sistemi alettati
h, k invarianti con T
Potenza trasferita lungo l’aletta

## Slide 9
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio
Sistemi alettati
Efficacia
Efficienza
Criterio per valutare la convenienza di apporre l’alettatura al fine di aumentare lo scambio termico rispetto alla superficie nuda.
Parametro normalizzato definito come rapporto tra la potenza termica scambiata effettivamente dall’aletta e quella massima scambiabile che si reaizzerebbe se lintera aletta fosse a temperatura uniforme

## Slide 10
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio
Sistemi alettati
Temperatura media

## Slide 11
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio
Sistemi alettati

## Slide 12
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio
Sistemi alettati
Il modello suggerito dalla traccia…
A posteriori si può affermare che la condizione al contorno posta ad descrive in maniera soddisfacente l’andamento del profilo di temperatura per una aletta di lunghezza finita L, allorché e quindi si recupera con sufficiente approssimazione la II C.C.
Problema dimensionale
Aletta di lunghezza finita: aletta adiabatica

## Slide 13
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio
Sistemi alettati
Il modello suggerito dalla traccia…
A posteriori si può affermare che la condizione al contorno posta ad descrive in maniera soddisfacente l’andamento del profilo di temperatura per una aletta di lunghezza finita L, allorché e quindi si recupera con sufficiente approssimazione la II C.C.
Aletta di lunghezza finita: aletta adiabatica

## Slide 14
ESERCITAZIONE TRASMISSIONE DEL CALORE
Esercizio
Sistemi alettati