## Slide 1
prof. Gennaro Cuccurullo
corso di
TRASMISSIONE
DEL CALORE
aa 2020/21
Prof. Gennaro CUCCURULLO
ESERCITAZIONE 03
Geometria cilindrica
a cura dell’ing. Carmela CONCILIO

## Slide 2
ESERCITAZIONE n°3
TRASMISSIONE DEL CALORE
Ing. Carmela CONCILIO
Geometria cilindrica
Esercizio n°1
Un tubo di acciaio (k = 38 W/(mK)) di 25 mm di diametro interno, spessore 1.2 mm e lunghezza 10 m, trasporta vapore a 120°C attraversando un ambiente a 10°C. Il coefficiente di scambio termico esterno è pari a 23 W/(m2K), quello interno tende ad infinito. Determinare, supponendo condizioni stazionarie, l’energia dispersa in 8 ore e la temperatura superficiale esterna.
Equazione fondamentale della conduzione di Fourier
H >>Re
Flusso termico diretto radialmente
Assenza di generazione
Condizioni stazionarie
ODE II ordine
Equazione di Laplace

## Slide 3
ESERCITAZIONE n°3
TRASMISSIONE DEL CALORE
Ing. Carmela CONCILIO
Geometria cilindrica
Esercizio n°1
H >>Re
Il coefficiente di scambio termico interno tende ad infinito (es. tubazione che trasporta vapore)
Temperatura interna di parete (interfaccia vapore-solido)
Il calore attraversa una resistenza conduttiva ed una convettiva
Rk
T2
Te
T1
Rhe
[°C]
Analogia elettrica

## Slide 4
ESERCITAZIONE n°3
TRASMISSIONE DEL CALORE
Ing. Carmela CONCILIO
Geometria cilindrica
Esercizio n°1
H >>Re
Assenza di generazione
Rk
T2
Te
T1
Rhe
[°C]
La resistenza convettiva è dominante rispetto a quella conduttiva

## Slide 5
ESERCITAZIONE n°3
TRASMISSIONE DEL CALORE
Ing. Carmela CONCILIO
Geometria cilindrica
Esercizio n°1
H >>Re
Assenza di generazione
Rk
T2
Te
T1
Rhe
[°C]
Considerando il sotto - circuito evidenziato, è possibile calcolare la temperatura di parete.
La caduta di temperatura è minima all’interno del solido, in maniera coerente con il valore della resistenza conduttiva.
Temperatura di parete

## Slide 6
ESERCITAZIONE n°3
TRASMISSIONE DEL CALORE
Ing. Carmela CONCILIO
Geometria cilindrica
Esercizio n°1
H >>Re
Assenza di generazione
Se la variazione di area è trascurabile, il profilo logaritmico tende ad essere lineare, recuperando il profilo della lastra piana.
Temperatura di parete

## Slide 7
ESERCITAZIONE n°3
TRASMISSIONE DEL CALORE
Ing. Carmela CONCILIO
Geometria cilindrica
Esercizio n°2
Si vuole isolare il tubo con l’obiettivo di ridurre le perdite nella misura del 90%. Sapendo che la conducibilità dell’isolante è 0.038 W/(mK), determinare lo spessore d’isolante richiesto e la temperatura superficiale esterna.
H >>Re
Flusso termico diretto radialmente
Assenza di generazione
Condizioni stazionarie
[°C]
I
S
O
L
A
N
T
E
Rtubo
Rhe
T2
T1
Te
Risolante
T3
La resistenza conduttiva dovuta alla tubazione è trsacurabile rispetto a quella dell’isolante e quella esterna.
È importante sottolineare che, nel caso di geometria cilindrica, l’area di scambio non è costante.

## Slide 8
ESERCITAZIONE n°3
TRASMISSIONE DEL CALORE
Ing. Carmela CONCILIO
Geometria cilindrica
Esercizio n°2
H >>Re
[°C]
I
S
O
L
A
N
T
E
s = 30.4 mm
Poiché l’equazione precedente non è immediatamente esplicitabile rispetto ad s, che compare a numeratore e a denominatore, è necessario procedere alla sua determinazione per tentativi, cercando di far sì che la parte sinistra dell’equazione coincida con la parte destra.

## Slide 9
ESERCITAZIONE n°3
TRASMISSIONE DEL CALORE
Ing. Carmela CONCILIO
Geometria cilindrica
Esercizio n°2
H >>Re
Assenza di generazione
Analogamente al caso precedente, si identifica il circuito e si calcola la temperatura di parete esterna.
Rtubo
Rhe
T2
T1
Te
Risolante
T3
Temperatura di parete
I vari contributi alla resistenza termica totale hanno peso molto differente tra loro. In particolare, la resistenza termica della tubazione è così piccola rispetto alle altre da essere pressoché trascurabile.

## Slide 10
ESERCITAZIONE n°3
TRASMISSIONE DEL CALORE
Ing. Carmela CONCILIO
Geometria cilindrica
Esercizio n°2
Assenza di generazione

## Slide 11
ESERCITAZIONE n°3
TRASMISSIONE DEL CALORE
Ing. Carmela CONCILIO
Geometria cilindrica
Metodo canonico e C.C. di I tipo
Determinare la temperatura in corrispondenza del raggio medio attraverso il metodo canonico, conoscendo le temperature di parete Ti e Te pari rispettivamente a 120°C e 110°C.
Equazione fondamentale della conduzione di Fourier
H >>Re
Flusso termico diretto radialmente
Assenza di generazione
Condizioni stazionarie
ODE II ordine
Equazione di Laplace

## Slide 12
ESERCITAZIONE n°3
TRASMISSIONE DEL CALORE
Ing. Carmela CONCILIO
Geometria cilindrica
Metodo canonico e C.C. di I tipo
Assenza di generazione
Sottraendo membro a membro e applicando le proprietà dei logaritmi:
R
T