## Slide 1
corso di
TRASMISSIONE
DEL CALORE
aa 2020/21
Prof. Gennaro CUCCURULLO
Ing. Carmela CONCILIO
ESERCITAZIONE 02
Conducibilità variabile

## Slide 2
Una parete di un forno di spessore L = 40 cm è soggetta a CC di I tipo che prevedono T(0) = 440°C e T(s) = 40°C.
Si valuti il profilo di temperatura e la potenza termica scambiata nel caso in cui la conducibilità termica sia:
costante e pari a 0.6 W/(m K)
b) variabile con la temperatura secondo la legge: k(T) = k0 (1 +  (T-T0)) con k0 = 0.4 W/(m K) e = -1/400 °C-1
c) variabile con la temperatura secondo la legge di cui al punto b) con k0 = 0.8 W/(m K) e = +1/800 °C-1
Nei tre casi proposti si valuti:
Il flusso termico
la temperatura a x = L/2
la coordinata x a cui la temperatura vale 200°C
ESERCITAZIONE n°2 TRASMISSIONE DEL CALORE
Conducibilità termica k=k(T)
Esercizio 1
T0
TL
L

## Slide 3
Conducibilità termica costante
Esercizio 1 - a
ESERCITAZIONE n°2 TRASMISSIONE DEL CALORE
equazione fondamentale della conduzione
Equazione di Laplace
Hp:
Assenza di generazione
Condizioni stazionarie
Condizioni al contorno del I tipo
Profilo di temperatura
Metodo canonico
L
L
L

## Slide 4
Il flusso termico
la temperatura a x = L/2
la x a cui la temperatura vale 200°C
240
0.24 m
Conducibilità termica k=k(T) costante
Esercizio 1 – a
ESERCITAZIONE n°2 TRASMISSIONE DEL CALORE
200
0.2 m

## Slide 5
Conducibilità termica k=k(T) decrescente
Esercizio 1 – b
ESERCITAZIONE n°2 TRASMISSIONE DEL CALORE
Elaborando i dati della traccia con riferimento al caso b), si desume che la «k» varia con la legge in figura
Nel caso in cui occorra considerare la conducibilità termica variabile con la temperatura, la costanza del flusso in condizioni stazionarie richiede che:
Se k(T) cresce con la temperatura, la derivata deve decrescere e viceversa.

## Slide 6
Conducibilità termica k=k(T), decrescente
Esercizio 1 - b
ESERCITAZIONE n°2 TRASMISSIONE DEL CALORE
Quindi il flusso è lo stesso del caso a).
Ciò non sorprende perché il k medio è 0,6 W/(m K)
Il flusso termico
Separando le variabili ed integrando

## Slide 7
Conducibilità termica k=k(T), decrescente
Esercizio 1 - b
ESERCITAZIONE n°2 TRASMISSIONE DEL CALORE
Operando similmente, ma integrando rispetto alla generica distanza x e, corrispondentemente, alla generica T(x)…
Si ottiene agevolmente il legame x= x(T)
[W/m] (1)
verifica:
OK!

## Slide 8
Conducibilità termica k=k(T), decrescente
Esercizio 1 - b
ESERCITAZIONE n°2 TRASMISSIONE DEL CALORE
[W/m]
la temperatura a x = L/2
  Specializzando la (1) a x= L/2
  si ottiene T = 207,5°C
la x a cui la temperatura vale 200°C
  Ancora dalla (1) a T = 200°C
x
[m]
T [°C]
x=x(T)
(1)

## Slide 9
Conducibilità termica k=k(T), decrescente
Esercizio 1 - b
ESERCITAZIONE n°2 TRASMISSIONE DEL CALORE
207.5 °C
0.208 m
T [°C]
x [m]
(2)
Dalla (1) si ottiene
Il problema è risolto.
Si sottolinea che, in questo caso, è pure possibile invertire la funzione x = x(T) per ottenere T = T(x)
(non sempre ciò è possibile ma, appunto, il risultato ne prescinde)
Scelgo il segno considerando che se adottassi il «+» otterrei una temperatura incoerente con quella assegnata a x=0
[W/m] (1)
T0
TL
L
440°C

## Slide 10
la temperatura a x = L/2
  Specializzando la (2) a x= L/2
  si ottiene, ovviamente, lo stesso risultato precedente:
la x a cui la temperatura vale 200°C
  Ancora dalla (2)
Conducibilità termica k=k(T), decrescente
Esercizio 1 - b
ESERCITAZIONE n°2 TRASMISSIONE DEL CALORE
207.5 °C
0.208 m
Il flusso termico specifico può valutarsi effettuando la derivata
T [°C]
x [m]
(2)
Si noti la non linearità del profilo

## Slide 11
Conducibilità termica k=k(T), crescente
Esercizio 1 - c
ESERCITAZIONE n°2 TRASMISSIONE DEL CALORE
272.45 °C
0.272 m
Il flusso termico specifico puo’ valutarsi effettuando la derivata
Anche in questo caso risulta pari al caso precedente (infatti, si può verificare anche qui che il k medio è 0,6 W m-1 K-1)
Con riferimento al caso c, si opera allo stesso modo, per cui si forniscono i soli risultati essenziali.
In questo caso la «k» cresce con T.